Obec Opočno
Opočno 62, 440 01 Louny
IČ: 00556386, IDDS: fb6bsbj
Žadatel:

Opočno
440 01 Opočno
IDDS: 

V Opočně dne:  22.09.2026
Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – dešťová kanalizace v okolí č.p. 27 a vyústění do Hasiny – žádost ze dne 7.9.2026
Vážený pane,

Obec Opočno jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 7.9.2026 Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se dešťové kanalizace v okolí nemovitosti Opočno č.p. 27 a jejího vyústění do vodního toku Hasina.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
K bodu 1 – vlastník a provozovatel:
Vlastníkem i provozovatelem dešťové kanalizace v místě č.p. 27 je Obec Opočno, IČ 00556386.
K bodu 2 – pasport:
Obec Opočno disponuje pasportem dešťové kanalizace, který byl zpracován v nedávné době. Kopie pasportu, resp. jeho části týkající se okolí č.p. 27, Vám je poskytována jako příloha č. 1 tohoto sdělení.
K bodu 3 – situační výkres:
K průběhu kanalizace a jejímu vyústění do Hasiny má obec k dispozici orientační/symbolický situační výkres. Poskytujeme jako přílohu č. 2.

K bodu 4 – povolení k výusti do Hasiny:
Obec má k dispozici historické povolení k vypouštění odpadních vod (ze septiků) dešťovou kanalizací do vodního toku Hasina, které bylo platné do roku 2004, v množství [doplň pokud víš - např. X m3/rok]. Kopii tohoto povolení poskytujeme jako přílohu č. 3.
Toto povolení pozbylo platnosti v roce 2004 a nebylo obnovováno.
Co se týče samotného vypouštění srážkových vod z oddílné dešťové kanalizace, platné povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona obec nemá k dispozici a dle právní úpravy není pro vypouštění neznečištěných srážkových vod vyžadováno. Srážkové vody ze staveb se považují za vody povrchové, pokud nejsou znečištěné. Povolení na vypouštění se vyžaduje až ve chvíli, kdy by se jednalo o vody odpadní.
Výusť jako stavba je historickou stavbou, k jejímuž vodoprávnímu povolení se nepodařilo dohledat dokumentaci – informace neexistuje ve smyslu § 11b zákona č. 106/1999 Sb.
K bodu 5 – určení kanalizace:
Dle dokumentace a pasportu, které má obec k dispozici, je předmětná kanalizace určena výhradně k odvádění srážkových (dešťových) vod. Obec neeviduje, že by tato kanalizace byla v dokumentaci určena k odvádění jiných vod, zejména vod ze septiků nebo domovních ČOV.
K bodu 6 – napojení septiků/ČOV:
Obec Opočno oficiálně neeviduje žádná napojení nemovitostí, ze kterých by byly do této konkrétní větve dešťové kanalizace odváděny vody ze septiků nebo domovních čistíren odpadních vod. Z tohoto důvodu obec nemá k dispozici informaci o počtu takových napojení, označení nemovitostí ani žádné souhlasy, povolení či smlouvy k takovým napojením.
Pokud by k takovým napojením fakticky docházelo, jednalo by se o napojení bez vědomí a souhlasu obce a v rozporu s právními předpisy.

K bodu 7 – udělení souhlasu s napojením ČOV/septiku:
Obec Opočno neudělila v minulosti ani v současnosti souhlas s napojením žádné nemovitosti na uvedenou dešťovou kanalizaci za účelem odvádění vyčištěných odpadních vod ze septiku nebo domovní ČOV.
K bodu 8 – zda jsou napojení stále provozována:
Vzhledem k odpovědi k bodu 6 a 7 obec taková napojení neeviduje, a proto nemůže sdělit, zda jsou provozována.
K bodu 9 – dokument zakazující připojení ČOV:
Obec nemá vydán žádný samostatný obecně platný dokument, usnesení zastupitelstva, provozní řád či technickou podmínku, který by specificky pro tuto kanalizaci zakazoval připojení domovní ČOV.
Zákaz vyplývá přímo ze zákona, a to zejména:
a) § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení je zakázáno,
b) § 3 odst. 2 a § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích – dešťová kanalizace je kanalizace odvádějící pouze srážkové vody; odvádění splaškových odpadních vod do dešťové kanalizace je v rozporu s jejím účelem a s provozním řádem,
c) ČSN EN 752 a ČSN 75 6101 – rozlišení splaškové a dešťové kanalizace.
Z uvedených důvodů není pro zákaz potřeba samostatného usnesení zastupitelstva.
K bodu 10 – žádosti o napojení ČOV:
Obec neeviduje žádné žádosti vlastníků nemovitostí o napojení domovní ČOV na tuto dešťovou kanalizaci. Informace neexistuje – § 11b zákona.
K bodu 11 – důvod nemožnosti připojení:
Důvodem, proč není možné připojení vyčištěných odpadních vod z domovní ČOV na uvedenou dešťovou kanalizaci, je právní a technický:
1. Právní: Dešťová kanalizace ve vlastnictví obce není vodním dílem určeným k odvádění odpadních vod a nemá povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku Hasina. Vypouštění odpadních vod (byť vyčištěných v domovní ČOV) do dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku by bylo vypouštěním odpadních vod do vod povrchových bez příslušného povolení vodoprávního úřadu, což je v rozporu s § 8 vodního zákona.
2. Technický/kapacitní: Dešťová kanalizace je dimenzována na srážkové vody, nikoli na trvalý přítok odpadních vod. Dokument, ze kterého omezení vyplývá, je vodní zákon č. 254/2001 Sb. a zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., včetně pasportu kanalizace (příloha č. 1).
K bodu 12 – projekt splaškové kanalizace s napojením na ČOV Jimlín:
Ano, nemovitost Opočno č.p. 27 je zahrnuta v aktuálně připravovaném projektu splaškové tlakové kanalizace obce Opočno s napojením na ČOV Jimlín.
Aktuální stav projektu: Probíhá řízení, čeká se na vydání stavebního povolení.
Číslo jednací/spisová značka: V současné době není obci známo, bude doplněno po vydání rozhodnutí / případně si jej lze vyžádat u příslušného stavebního úřadu.
Předpokládaný způsob napojení č.p. 27: Tlakové napojení (tlaková přípojka s domovní čerpací stanicí) dle projektové dokumentace. Podrobnosti vyplývají z projektové dokumentace, která je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Pasport dešťové kanalizace (část okolí č.p. 27)
Příloha č. 2 – Situační výkres / orientační zákres průběhu a vyústění do Hasiny
Příloha č. 3 – Povolení k výusti 

Poučení:
Proti části tohoto sdělení, kterou se informace odmítá dle § 11b zákona (body 6, 10), lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., a to do 15 dnů ode dne doručení, podáním u Obecního úřadu Opočno. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje.

S pozdravem

Jan Flídr
starosta obce Opočno
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